JZ1014

SF6抽真空和充气装置

# 1 产品介绍

随着电力行业的迅猛发展，电力行业大量设备的投入，尤其是SF6电器设备的不断增加，对SF6电器设备的安装调试以及检修维护的要求越来越高，为了适应市场的需要，加上本公司多年从事SF6电气设备的试验、检测以及相关的专业技术经验的积累；并借鉴国外最先进的SF6电气维护设备技术，开发出国内技术一流的JX6702 SF6抽真空和充气装置（如下图）。本装置专门用于对SF6断路器气室抽真空，有多种功率和多种最终真空度的真空泵可选。

# 2 功能特点

#  自动检测电压相序

#  密封性好

# 结构紧凑

#   体积小、重量轻

# 抽气迅速

# 3 技术指标

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵 | - 100m³/h |
| 2 | 数字式真空度指示；极限真空度 | < 0.1 mbar |
| 3 | 泄漏率 | < 1% |
| 4 | 接头 | - 进口自封式快接头 |
| 5 | 软管 | M20 ×1.5/5m |
| 6 | 工作电压 | 208~240V/380~460V/50Hz交流电 |
| 7 | 外型尺寸 | 800mm ×500mm×1000mm |
| 8 | 重量 | - 85Kg |